I n t e r p e l u j ú c i :		Mgr. Filip Lampart

Na zasadnutí MsZ č. VII/2015 dňa 17.09.2015 ste v rámci interpelácie upozornili na potrebu „Kontroly a výmeny nevyhovujúcich drevených stupníc na lávke cez rieku Poprad smer sídlisko Západ – železničná stanica“.

Kontrola a následne oprava podlahy lávky bola urobená 05.10.2015.

Podotýkam, že je už nutné urobiť kompletnú výmenu podlahy lávky a zároveň urobiť ochranné nátery. Z tohto dôvodu by sme navrhovali, aby statik navrhol výmenu.

Náš odhad pre možné začlenenie do RPM:

152 m2 á 80 € = 	12 160 € rošty

500 € demontáž

500 € nátery

1 500 € montáž

s p o l u   		14 660 €

Ing. Ľubomír Krett

riaditeľ VPS, p. o.