Ing. Vilga Štefan, Hviezdoslavova č.18, Spišská Belá

Prehlásenie :

Vyššie menovaný, ako hlavný projektant stavby „9 - triedna ZŠ Podsadek, Stará Ľubovňa“, týmto prehlasujem, že po statickej stránke je nutné v rámci komplexnosti predmetnej PD doriešiť dielenské výkresy jednotlivých kontajnerov.

Predmetná projektová dokumentácia v časti statika – spracovaná Ing. Valeriánom Zentkom, posudzovala krov a určila hodnoty reakcii z krovu na kontajnerovú časť, a ďalej neuvažovala s dielenskou dokumentáciou pre konkrétny kontajner.

Dôvod : Vzhľadom na rôznorodosť materiálového a  technického riešenia kontajnerov (nosné profily z ohýbaných plechov rôznych hrúbok, či prvky z valcovaných profilov a iné....), projektant nemá právo obmedziť konkrétnym riešením obmedziť okruh uchádzačov v procese verejného obstarávania pre zhotoviteľa predmetnej stavby.

Víťaz procesu verejného obstarávania pre predmetnú stavbu by ma pri návrhu dielenskej dokumentácie pre túto školu brať do úvahy hodnoty reakcii z krovu vypočítané Ing. Zentkom, a tieto hodnoty následne zapracovať do vlastnej dielenskej dokumentácie.

Po ukončení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, budem ako projektant stavby plnohodnotne spolupracovať s víťazom VO na dielenskej dokumentácii kontajnerov navrhnutej z materiálov a tvarov nosných prvkov akými víťaz VO disponuje a z akých uvažuje dielo zrealizovať.

Ing. Vilga Štefan